## Старосна - трафо
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. | [13 empty] | 2025. година
Мјере за смањење броја прекида
2.1.1.1. - Пратити старосну структуру елемената електродистрибутивне мреже
Трансформатори СН/НН у власништву ОДС-а:
Година производње трансформатора | [13 empty] | УКУПНО
Снага | ≤ 1965 | 1966-1970 | 1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-...
30 kVA | [13 empty] | 6 | bar: ≤ 1965; 1971-1975; 1986-1990; 1996-2000; 2006-2010 to 2011-2015
45 kVA | 1971-1975: 1; 1986-1990: 1; 2006-2010: 24; 2011-2015: 6 |  | 32
50 kVA | 9 | 7 | 13 | 3 |  | 2 |  | 7 | 5 | 19 | 49 | 12 | 1 | 127
100 kVA | 11 | 8 | 64 | 44 | 17 | 2 | 7 | 34 | 21 | 28 | 78 | 7 |  | 321
160 kVA | 4 | 5 | 40 | 72 | 49 | 8 | 13 | 61 | 42 | 77 | 80 | 5 | 2 | 458
250 kVA | 2 | 4 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 13 | 25 | 4 | 2 | 140
400 kVA | 4 | 3 | 8 | 16 | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 8 |  |  | 77
630 kVA | 1 | 1 | 12 | 12 | 22 | 2 | 4 | 30 | 22 | 19 | 19 | 5 | 6 | 155
1.000 kVA |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 35
Остали | 1996-2000: 1; 2001-2005: 2; 2006-2010: 2; 2011-2015: 4; 2016-2020: 2 |  | 11
УКУПНО | 32 | 28 | 157 | 160 | 109 | 21 | 31 | 177 | 124 | 192 | 272 | 38 | 21 | 1362
Трансформатори СН/СН у власништву ОДС-а:
Година производње трансформатора | [13 empty] | УКУПНО
Снага | ≤ 1965 | 1966-1970 | 1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-...
1000 kVA | [13 empty] | 1 | bar: 1971-1975
1600 kVA | [13 empty] | 2 | bar: 2006-2010 to 2011-2015
2500 kVA | 1966-1970: 2; 1976-1980: 1; 2016-2020: 1 |  | 4
4000 kVA | 1971-1975: 2; 1976-1980: 1; 2001-2005: 1; 2011-2015: 2; 2016-2020: 1 |  | 7
8000 kVA | 1971-1975: 3; 1986-1990: 1; 1996-2000: 4; 2001-2005: 1; 2011-2015: 1; 2016-2020: 1 |  | 11
Остали | [13 empty] | 1 | bar: 1996-2000
УКУПНО |  | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |  | 26
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Удио кабловске мреже
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  | 2025. година
Мјере за смањење броја прекида
2.1.1.2. Повећавати удио кабловске мреже
Напонски ниво вода | Дужина мреже (км)
| Надземни вод |  | Кабл
| Неизоловани проводници | СКС
35 kV | 257.282 | 0 | 16.41
10 (20; 6) kV | 1780.09 | 69.916 | 291.91
0,4 kV * | 1909.101 | 3090.839 | 256.1
Укупно | 7671.65
* - На 0,4 kV нису урачунати појединачни прикључци
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## растиње
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  | 2025. година
Мјере за смањење броја прекида
2.1.1.3. Одржавати прописану раздаљину између високог растиња и надземних водода
Напонски ниво | Број надземних водова подложних расту високог растиња | Укупна дужина надземних водова подложних расту високог растиња (км) | Дужина надземних водова испод којих је извршен прокрес у претходној години (км)*
35 kV | 33 | 133.9689 | 32.254
10 (20, 6) kV | 107 | 748.7542 | 180.503
НН | 594 | 588.157 | 119.8479
Укупно | 734 | 1470.8801 | 332.6049
* у број урачунати и редовно одржавање
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Алтернативни правци
| ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  |  |  | 2025. година
Мјере за смањење времена трајања прекида и смањење броја крајњих купаца погођених кваром
2.1.2.1 Израђивати алтернативне правце напајања
Напонски ниво | Укупан број СН извода у ТС Х/СН | Број СН извода са омогућеним двостраним напајањем | Број СН извода са омогућеним вишестраним напајањем | Укупан број корисника са омогућеним двостраним напајањем на СН | Број алтернативних праваца изграђених у претходној години | Број корисника којима је обезбјеђен алтернативни правац напајања на СН у претходној години
35 kV | 20 | 11 | 4 | 67448 | 0 | 0
20 kV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 kV | 186 | 98 | 21 | 74285 | 0 | 0
6 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Даљински управљиви уређаји
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. | [7 empty] | 2025. година
Мјере за смањење времена трајања прекида и смањење броја крајњих купаца погођених кваром
2.1.2.4. Набављати и уграђивати даљински надгледане и управљиве уређаје
Редни број | Назив СН извода | Укупан број СН прекидача | Број даљински управљивих прекидача | Укупан број реклозера по изводу | Број даљински управљивих реклозера | Укупан број секционализера | Број даљински управљвих секционализера | Укупан број уређаја за индикацију проласка струје квара
1 | 35 kV изводи | 61 | 53 | 3 | 3 | 64 | 56 | 64
2 | 10 kV изводи | 176 | 151 | 65 | 54 | 241 | 205 | 241
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Набавка стационарних уређаја
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  |  | 2025. година
Мјере за побољшање квалитета напона напајања
Набавка стационарних уређаја за мјерење квалитета напона
Укупан број стационарних уређаја за мјерење квалитета напона | Произвођач набављених стационарних уређаја током претходне године | Модел набављеног уређаја | Број набављених уређаја | Јединична цијена (КМ)
11 | SIEMENS | SICAM Q100 | 11 | 8710
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Набавка преносних уређаја
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  |  | 2025. година
Мјере за побољшање квалитета напона напајања
Набавка преносних уређаја за мјерење квалитета напона
Укупан број преносних уређаја за мјерење квалитета напона | Произвођач преносних уређаја за мјерење квалитета напона набављених током претходне године | Модел и класа уређаја (А/Б) | Број набављених уређаја | Јединична цијена (КМ)
|  |  | 0 | 0
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Бројила
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  | 2025. година
Мјере за побољшање квалитета напона напајања
Мјерни уређаји са могућношћу мјерења квалитета напона
Број мјерних уређаја са којих је могуће преузети дневник квалитета ел. ен са могућношћу укључења у АММ систем | Број мјерних уређаја са којих је могуће преузети дневник квалитета ел. ен укључени у АММ систем | Број бројила са даљинским укључењем/ искључењем
30936 | 30936 | 0
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Поправке напонских прилика
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. | [6 empty] | 2025. година
Мјере за побољшање квалитета напона напајања
ТП са лошим напонским приликама
Редни број | Назив трафо подручја (Х/0,4 kV) | Локација ТС (градско или сеоско) | Укупан број извода | Број извода са индентификованим лошим напонским приликама у односу на стандард | Укупан број корисника дистрибутивне мреже на трафо подручју | Број корисника дистрибутивне мреже са идентификованим лошим квалитетом напона | Број корисника са поправљеним напонским приликама у претходној години
1 | Амајлије 2 | сеоско | 3 | 1 | 109 | 2 | 1
2 | Балатун - Трњаге | сеоско | 3 | 1 | 65 | 1 | 0
3 | Баре 2 | сеоско | 3 | 1 | 47 | 1 | 0
4 | Батковић - Марићи | сеоско | 4 | 1 | 113 | 2 | 1
5 | Бурум Греде | сеоско | 3 | 1 | 53 | 1 | 0
6 | В. Обарска - Познановићи | сеоско | 3 | 1 | 37 | 1 | 0
7 | Вршани Крива Бара | сеоско | 3 | 1 | 39 | 1 | 0
8 | Г. Магнојевић 1 Калајџићи | сеоско | 3 | 1 | 60 | 1 | 0
9 | Г. Магнојевић 4 | сеоско | 3 | 1 | 46 | 1 | 0
10 | Главичице 1 | сеоско | 3 | 1 | 89 | 1 | 0
11 | Д. Црњелово 2 | сеоско | 3 | 1 | 133 | 2 | 1
12 | Дворови Центар | градско | 4 | 1 | 170 | 3 | 2
13 | Драгићи | сеоско | 3 | 1 | 78 | 1 | 0
14 | Јања 11 | градско | 3 | 1 | 159 | 2 | 1
15 | Јања 14 | сеоско | 3 | 1 | 51 | 1 | 0
16 | Јања 6 | градско | 4 | 1 | 183 | 1 | 0
17 | Карађорђева | градско | 4 | 1 | 228 | 3 | 2
18 | Крушевље 2 | градско | 4 | 1 | 229 | 3 | 2
19 | Ломница 2 | сеоско | 3 | 1 | 16 | 1 | 0
20 | Љесковац | сеоско | 3 | 1 | 97 | 1 | 0
21 | Млин 2 | градско | 3 | 1 | 226 | 3 | 2
22 | Обарска Центар 1 | сеоско | 3 | 1 | 96 | 2 | 1
23 | Обарска центар 2 | сеоско | 3 | 1 | 94 | 2 | 1
24 | Огорелица | сеоско | 3 | 1 | 26 | 1 | 0
25 | Остојићево 2 | сеоско | 3 | 1 | 115 | 2 | 1
26 | Панића плац | градско | 5 | 1 | 383 | 3 | 2
27 | Пољана 1 | сеоско | 3 | 1 | 75 | 1 | 0
28 | Попови 2 | сеоско | 3 | 1 | 87 | 1 | 0
29 | Пучиле 3 | сеоско | 3 | 1 | 63 | 1 | 0
30 | Раскршће 2 | градско | 4 | 1 | 262 | 2 | 1
31 | Ратарска | градско | 3 | 1 | 101 | 2 | 1
32 | Рачанска 5 | градско | 4 | 1 | 194 | 3 | 2
33 | Трњаци Млин | сеоско | 3 | 1 | 88 | 1 | 0
34 | Тузланска Цеста | градско | 4 | 1 | 217 | 3 | 2
35 | Ћурчићи | сеоско | 3 | 1 | 54 | 1 | 0
36 | Божићи | сеоско | 3 | 1 | 20 | 1 | 0
37 | Полом 1 | сеоско | 3 | 1 | 82 | 1 | 0
38 | Акмачићи | сеоско | 3 | 1 | 23 | 1 | 0
39 | Ашћерићи | сеоско | 3 | 1 | 64 | 1 | 0
40 | Берковина | сеоско | 2 | 1 | 12 | 1 | 0
41 | Видаковићи | сеоско | 3 | 1 | 65 | 1 | 0
42 | Викенд Насеље | сеоско | 3 | 1 | 43 | 1 | 0
43 | Врточе | сеоско | 3 | 1 | 24 | 1 | 0
44 | Горњи Браинци | сеоско | 3 | 1 | 50 | 1 | 0
45 | Грабовица | сеоско | 3 | 1 | 30 | 1 | 0
46 | Градина | сеоско | 3 | 1 | 52 | 1 | 0
47 | Деурићи | сеоско | 2 | 1 | 7 | 1 | 0
48 | Доле | сеоско | 3 | 1 | 13 | 1 | 0
49 | Дубачко | сеоско | 3 | 1 | 28 | 1 | 0
50 | Жепинићи | сеоско | 3 | 1 | 38 | 1 | 0
51 | Заграђе | сеоско | 3 | 1 | 24 | 1 | 0
52 | Јавор | сеоско | 3 | 1 | 34 | 1 | 0
53 | Јасен | сеоско | 3 | 1 | 19 | 1 | 0
54 | Јеловци | сеоско | 2 | 1 | 14 | 1 | 0
55 | Калабаче | сеоско | 3 | 1 | 48 | 1 | 0
56 | Кљештани | сеоско | 3 | 1 | 20 | 1 | 0
57 | Копривно | сеоско | 3 | 1 | 47 | 1 | 0
58 | Крајчиновићи | сеоско | 3 | 1 | 21 | 1 | 0
59 | Марковићи | сеоско | 3 | 1 | 25 | 1 | 0
60 | Неђељишта | сеоско | 3 | 1 | 24 | 1 | 0
61 | Павковићи | сеоско | 3 | 1 | 26 | 1 | 0
62 | Плакаловићи | сеоско | 3 | 1 | 51 | 2 | 1
63 | Победарје | сеоско | 3 | 1 | 51 | 2 | 1
64 | Подбирач | сеоско | 3 | 1 | 28 | 1 | 0
65 | Славић Поље | сеоско | 3 | 1 | 31 | 1 | 0
66 | Тољевићи | сеоско | 3 | 1 | 46 | 1 | 0
67 | Трешњевац | сеоско | 2 | 1 | 11 | 1 | 0
68 | Удбина | сеоско | 2 | 1 | 10 | 1 | 0
69 | Цикоте Равне | сеоско | 3 | 1 | 46 | 1 | 0
70 | Цикотска Ријека | сеоско | 2 | 1 | 11 | 1 | 0
71 | Горња Пилица | сеоско | 3 | 1 | 68 | 2 | 1
72 | Горњи Локањ 2 | сеоско | 3 | 1 | 47 | 1 | 0
73 | Гудура 3 | сеоско | 3 | 1 | 60 | 1 | 0
74 | Зелина Дрвенице | сеоско | 3 | 1 | 68 | 1 | 0
75 | Махала 1 | сеоско | 3 | 1 | 107 | 2 | 1
76 | Осмаци 3 | сеоско | 3 | 1 | 104 | 2 | 1
77 | Оџаци | сеоско | 3 | 1 | 63 | 1 | 0
78 | Пандури Врело | сеоско | 3 | 1 | 73 | 1 | 0
79 | Томанићи | сеоско | 3 | 1 | 106 | 2 | 1
80 | Тршић Шљункара | сеоско | 3 | 1 | 70 | 1 | 0
81 | Угљари | сеоско | 3 | 1 | 101 | 2 | 1
82 | Атмачићи | сеоско | 3 | 1 | 110 | 2 | 1
83 | Аутосервис | градско | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
84 | Бањица 1 | сеоско | 3 | 1 | 64 | 1 | 0
85 | Богутово Село 2 Видовићи | сеоско | 3 | 1 | 56 | 1 | 0
86 | Богутово Село 3 Мукат | сеоско | 3 | 1 | 80 | 1 | 0
87 | Богутово Село 4 Вучијак | сеоско | 3 | 1 | 34 | 1 | 0
88 | Бријест | сеоско | 3 | 1 | 83 | 1 | 0
89 | Грађевина 1 | сеоско | 3 | 1 | 77 | 1 | 0
90 | Зоовац | сеоско | 3 | 1 | 36 | 1 | 0
91 | Јањари | сеоско | 3 | 1 | 152 | 2 | 1
92 | Лабуцка 1 | сеоско | 3 | 1 | 74 | 1 | 0
93 | Лујићи | сеоско | 3 | 1 | 59 | 1 | 0
94 | Малешевци 3 | сеоско | 3 | 1 | 66 | 1 | 0
95 | Мезграја 1 | сеоско | 3 | 1 | 70 | 1 | 0
96 | Мртвица 1 | сеоско | 3 | 1 | 85 | 1 | 0
97 | Подгора 1 | сеоско | 3 | 1 | 61 | 1 | 0
98 | Тобут-Трначко | сеоско | 3 | 1 | 64 | 1 | 0
99 | Тутњевац 3 | сеоско | 3 | 1 | 79 | 1 | 0
Укупно |  |  | 299 | 99 | 7340 | 131 | 32
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Осигурачи
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. |  |  | 2025. година
Мјере за побољшање комерцијалног квалитета
Оптимизовати вријеме реаговања на пријаву испада напојног осигурача
Број мјерних мјеста СН крајњих корисника | Број аутоматских напојних осигурача на мјерним мјестима СН крајњих корисника | Број мјерних мјеста НН крајњих корисника | Број аутоматских напојних осигурача на мјерним мјестима НН крајњих корисника
456 | 412 | 119408 | 62213
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.

## Три најлошија ДВ
ОДС "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. | [8 empty] | 2025. година
Мјере за смањење времена трајања прекида и смањење броја крајњих купаца погођених кваром
Дуготрајни прекиди на три најлошије напајана средњенапонска вода
Редни број | Назив СН вода | Укупна дужина са огранцима | Број корисника система | Врста подручја |  | Вриједност SAIDI (hh:mm) |  | Вриједност SAIFI (hh:mm)
|  |  |  | Сеоско | Градско | непланирани | планирани | непланирани | планирани
1 | ДВ 10 kV Корај | 34457 m | 1609 | Сеоско |  | 0:52 | 0:29 | 0.92 | 0.27
2 | ДВ 10 kV Коренита | 27336 m | 1107 | Сеоско |  | 0:32 | 0:21 | 0.94 | 0.14
3 | ДВ 10 kV Шибошница | 29943 m | 1055 | Сеоско |  | 0:34 | 0:12 | 0.87 | 0.08
Припремио:
Драган Крејаковић, дипл.инж.ел.тех.